## Sheet1
宜安25#楼602-2办公室装修项目统一报价单
说明： 1、本报价单为宜安25#楼602-2办公室装修项目统一报价单，报价文件可采取送达指定地点或邮寄方式。参与报价单位需与本项目联系人取得联系确定施工方案，登记报价单位名称，否则视为无效报价 ，并于2026年 1 月 25 日下午17:30之前将本报价单原件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）等相关资质证明文件报价文件密封交付/邮寄至佛山市南海区佛高智库中心A1座409室，联系人及联系方式：徐先生，13106707363。 ※2、本项目最高限价 27 万元，超过限价则报价视为无效。
序号 | 工 程 项 目 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 小 计 | 备 注
前室、前台、展厅、员工办公区、空调机房、大会议室、休闲区/茶水间、会客室、经理办公室、财务室
一，装修项目
1 | 前室：铺地面砖（800*800） | 16 | m2 |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、优质黄沙，人工水泥砂浆铺贴地砖，含人工材料安装。(不含购买地砖）
2 | 购买（800*800地砖） | 30 | 片 |  |  | 1、规格800*800mm，含运输，以实际采购数量计算。（广东 优等砖）
3 | 前室：新建镀锌钢材 10厘钢化玻璃隔墙（高；3000mm） | 27.5 | m² |  |  | 1、镀锌钢材85mm*35mm，型材1.2厚，内钢外铝结构黑色，10厘钢化玻璃、透明，玻璃胶，含人工材料安装。 2、每块玻璃四周型材，内钢外铝结构，含人工材料安装。（门洞面积不减除） 3、无框地弹簧12厘钢化玻璃门扇
4 | 前室：双开玻璃门五金配件 | 2 | 扇 |  |  | 1、地弹、拉手、五金配件，含人工材料安装。（双开门按2扇计算）
5 | 办公区域：地面水泥沙找平层 | 320 | m² |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、优质黄沙，水泥砂浆、人工找平层。
6 | 办公区域：2.0厚塑胶地板 | 320 | m² |  |  | 1、2.0塑胶地板，含人工材料安装。
7 | 空调外机房：砌砖墙（120mm内） | 30.6 | m² |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、建600*200*120轻质砖、沙，墙体交接处挂铁线网，含水泥沙双面批荡，含人工材料。
8 | 浇混凝土结构柱子 | 8.8 | m |  |  | 1、模板、6厘钢筋、混凝土柱子，含人工材料安装。
9 | 新建硅酸钙板间墙+隔音棉（吊墙） | 48 | m² |  |  | 1、75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板吊墙，安装隔音棉，含人工材料安装。
10 | 新建硅酸钙板间墙+隔音棉 | 150 | m² |  |  | 1、75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板间墙，安装隔音棉，含人工材料安装。
11 | 新建硅酸钙板间墙 | 29 | m² |  |  | 1、75轻钢龙骨框架，间距400，双面封8厘厚硅酸钙板间墙，含人工材料安装。
12 | 铝合金踢脚线 | 190 | m |  |  | 1、0.8铝合金踢脚线，含人工材料安装。
13 | 新建中空夹百叶双玻钢化玻璃间墙（高；3000mm） | 86 | m² |  |  | 1、100mm墙厚 百叶隔断；竖柱宽32 mm 天地轨40 mm 2、双玻：双面5mm+5mm白玻钢化清玻；内置百叶：25mm手动调光百叶； 3、内钢外铝结构，PVC隔音密封胶条；钢制L侧角码连接件
14 | 镀锌钢材框 双玻内置百叶门 | 6 | 扇 |  |  | 1、门扇900*2100mm，双钢化清玻（内置调光中空百叶），钢制大L角码连接件，隔断门专用合页，含执手门锁、门碰，（双开门按2扇计算），含人工材料安装。
15 | 墙面扇灰及刷白色乳胶漆 | 808 | m² |  |  | 1、基层使用（立邦、华润或多乐士牌）环保腻子粉、刮腻子二遍，打磨使其平整。 2、底漆使用（立邦、华润或多乐士牌）水性专用底漆，面漆选用（立邦、华润或多乐士牌）乳胶漆，底漆刷一遍，面漆刷二遍，含人工材料安装。 3、此项不减除门洞/窗口,因为损耗人工处理耗时间。
16 | 原顶喷灰色乳胶漆 | 630 | m² |  |  | 1、原建筑顶面喷灰色乳胶漆，（立邦、华润或多乐士牌），含人工材料安装
17 | 空调房/仓库：采购塑钢门（800*2100） | 2 | 扇 |  |  | 1、厂家订制塑钢门、含人工材料安装。
18 | 门禁锁 | 1 | 套 |  |  | 1、指纹、刷卡，含人工材料安装
19 | 防蚊纱窗 | 8 | 扇 |  |  | 1、防蚊纱窗，含人工材料安装
20 | 拉式卷帘布 | 24 | m² |  |  | 1、拉式卷帘布，含人工材料安装
小 计 |  |  |  |  | 0
二，卫生间
1 | 砌砖墙（120mm内） | 55 | m² |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、建600*200*120轻质砖、沙，墙体交接处挂铁线网，含水泥沙批荡，含人工材料。
2 | 抗倍特板隔断（高：2400mm） | 17 | m² |  |  | 1、抗倍特板隔断（高：2400mm），含人工材料。
3 | 地面、墙面刷防水处理 | 68 | m2 |  |  | 1、防水选用德高或雨虹牌专用防水涂料，地面、墙体各涂刷两次，含人工材料。
4 | 地面抬高 | 14 | m2 |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、轻质砖、沙、过水泥层找平，含人工材料。
5 | 墙面贴瓷砖（400*800） | 76 | m2 |  |  | 1，人工，德高牌2型瓷砖胶。（不减除门洞/窗口）因为贴框边耗工处理时间多。（不含购买地砖）
6 | 购买（400*800墙砖） | 294 | 片 |  |  | 1、规格400*800mm，含运输，以实际采购数量计算。（广东 优等砖）
7 | 铺地面砖（400*400） | 14 | m2 |  |  | 1、三鹿、华润或英超牌325水泥、地面清扫基层处理，淋水扫水泥浆，人工水泥砂浆铺贴地砖。（不含购买地砖）
8 | 购买（400*400地砖） | 100 | 片 |  |  | 1、规格 400*400mm，含运输，以实际采购数量计算。（广东 优等砖）
9 | 铝扣板天花 | 14 | m2 |  |  | 1、规格300*300，0.6厘铝扣板，打水平线、膨胀螺丝固定拉杆吊件，三角轻钢龙骨，含人工材料安装。
10 | 安装蹲便器、水箱 | 4 | 套 |  |  | 1、人工安装费用。
11 | 购买 卫生间铝合金门 | 1 | 套 |  |  | 1、1.2厚铝合金双层玻璃，单包边门套，含人工安装。
12 | 购买 浴室柜(长1500mm） | 1 | 套 |  |  | 1、浴室柜、镜柜、冷水龙头，含人工安装。
13 | 购买 蹲便器及水箱 | 4 | 套 |  |  | 1、蹲便器及水箱。
14 | 购买 地漏 | 3 | 个 |  |  | 1、304不锈钢材质地漏。
15 | 购买 排气扇 | 2 | 个 |  |  | 1、排气扇。
小 计 |  |  |  |  | 0
三，水、电项目
1 | 配电箱（含漏电开关及空气开关） | 1 | 个 |  |  | 1、展业牌 专用19位配电箱，包含漏电开关，珠江或俊朗空气开关，含人工材料安装。
2 | 普通照明/插座强电（220V电） | 339 | m² |  |  | 1、现场定位，底盒安装，联塑线管布装敷设，珠江线布装（1.5平方线、2.5平方线、4平方线），人工敷设安装。 2、（此项报价未含开关、插座面板）
3 | 网络弱电线 | 5 | 组 |  |  | 1、套线管联塑PVC线管，网线选用六类电脑线，含人工材料安装。 2、此项费用在预算中为预收，结算时按实际发生工程量计算。
4 | 专线（空调） | 9 | 组 |  |  | 1、套线管联塑PVC专用线管，电线选用珠江单塑多芯铜线，专线4平方线，含人工材料安装
5 | 购买插座、开关面板及安装 | 1 | 项 |  |  | 1、插座与开关（公牛或公牛同等品牌）
6 | 给水管安装 | 37 | m |  |  | 1、联塑牌PPR供水管4分~、配件包工包料，人工预埋安装，含人工材料安装。
7 | 排水管安装 | 1 | 项 |  |  | 1、联塑PVC管及配件(直径50-75MM)，含人工材料安装。
8 | 排污管安装 | 1 | 项 |  |  | 1、联塑PVC管及配件(直径110MM)，含人工材料安装。
小 计 |  |  |  |  | 0
四，综合项目
1 | 包排水管 | 1 | 项 |  |  | 1、75轻钢龙骨框架，多层夹板基架，8厘厚硅酸钙板，含人工材料安装。
2 | 包消防管及消防箱 | 2 | 项 |  |  | 1、75轻钢龙骨框架，多层夹板基架，8厘厚硅酸钙板，含人工材料安装。
3 | 挂机空调排水管安装 | 90 | 米 |  |  | 1、PVC管及配件(20MM)，含人工材料安装。
4 | 材料搬运费 | 1 | 项 |  |  | 1、搬运费为施工现场材料二次搬运，施工过程中，乙方购买的辅材料搬运。
5 | 全屋垃圾清理 | 339 | m² |  |  | 1、装修过程中所有产生的装修垃圾，人工清理装袋，运到城外专属垃圾分类场地、运输车及人工搬运费用。
6 | 竣工卫生清洁 | 339 | m² |  |  | 1、清场清洁。
7 | 购买 条形灯（1200*300mm) | 42 | 条 |  |  | 1、Led条形灯1200*300mm、含人工材料安装。
8 | 购买 铝扣平板灯（300*300mm) | 3 | 个 |  |  | 1、Led平板灯300*300mm、含人工材料安装。
小 计 |  |  |  |  | 0
五、购买全新挂式空调，安装工艺保修1年；天花机从研究院拆装过宜安
1 | 五匹天花机 | 5 | 台 |  |  | 1、含设备拆装运输，人工材料安装。
3 | 1.5匹挂机 | 4 | 台 |  |  | 1、含设备，人工材料安装。
4 | 保温无缝紫铜管（2-3匹）∅9.52/∅12.7 | 78 | 米 |  |  | 1、含铜管，人工材料安装。
5 | 保温无缝紫铜管（5匹）∅9.52/∅19.05 | 60 | 米 |  |  | 1、含铜管，人工材料安装。
6 | 室内外机连接线（信号线） | 140 | 米 |  |  | 1、含铜管，人工材料安装。
7 | 保温排水套管∅25-∅32 | 60 | 米 |  |  | 1、PVC管及配件(20MM)，含人工材料安装。
8 | 内机吊架 | 5 | 付 |  |  | 1、吊杆，含人工材料安装。
9 | 2-3匹外机不锈钢支架 | 5 | 付 |  |  | 1、焊接60*40mm方管支架，含人工材料安装。
10 | 5匹外机不锈钢支架 | 4 | 付 |  |  | 1、人工费用。
11 | 空调安装费 | 5 | 套 |  |  | 1、焊接60*40mm方管支架，含人工材料安装。
12 | 空调开墙孔 | 9 | 个 |  |  | 1、人工费用。
小 计 |  |  |  |  | 0
A | 装修项目+购买主材+空调机(直接费用合 计） |  |  |  | 0 | 未包含（监控系统，广告，消防）
B | 税点（A)*3% |  |  |  | 0 | 1、普通增值税发票
| 含税合计(A+B) |  |  |  | 0
要求： 1、本报价需含税费、运输费、安装费及不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用； 2、完工期：本项目限制工期为 45天（具体时间以合同为准）； 3、施工地点：宜安25#楼6楼； 4、付款方式：签订合同支付预付款30%，进度达到50%可以申请支付进度款25%，完工验收后支付40%，剩余5%质保金待质保期满且验收合格后无息支付。